## BRT ELECTRICITE RCN
| BRANCHEMENT ELECTRICITE BT |  | belouizdad
EXERCICE 2016
N° RCN | INTITULE AFFAIRE | BRANCHEMENT ELECTRICITE
MONPHASE SANS DISJONCTEURS ET SANS COFFRET
|  | COUT DEVIS (1) EN DA | COUT ENTREPRISE (2) EN DA | ECART (2)-(1) EN DA
241/16 | M.HACHEMI MOHAMED-RACCORDEMENT ELECTRIQUE BT-59 RUE MARCELLO FABRI LES SOURCES-BIR MOURAD RAIS-ALGER | 13000 | 14000 | 1000
298/16 | ALGERIE TELECOM-BRANCHEMENT ELECTIQUE POUR MSAN CBO-02 RUE CITE DJILALI LYEBES KOUBA 2 | 6500 | 15542 | 9042
299/16 | GROUPE LOCATAIRES RESPONSABLE MOUICI KAMEL - RACC ELEC - CITE 360 LOGEMENTS BATIMENTS C5,C6 ET N° A7 - BEN AKNOUNE | 71500 | 98450 | 26950
306/16 | Mme SEKFALI HAMIDA ET M SEKFALI AMAR - RACC ELEC BT - 72 BOULVARD BOUGARA - EL BIAR | 13000 | 13000 | 0
327/16 | Mme.OULDKHOUIDER HOURIA-RACCORDEMENT ELECTRIQUE BT 06 APPARTEMENT ET 04 LOCAUX-48 LOTISSEMENT PARC BEN OMAR-KOUBA-ALGER | 65000 | 69490 | 4490
328/16 | RACCORDEMENT ELECTRIQUE BT-OUHIB YAZID | 32500 | 27500 | -5000
293/16 | GROUPE LOCATAIRE RESP M, RAMI MAHREZ - 09 RUE GUY MPASSANT LES SOURCES - BMR ALGER | 19500 | 18600 | -900
320/16 | BEN AMIROUCHE RACHID - RACC ELEC BT - COOPERATRIVE EL HADABA VILLA N°12 J02 - KOUBA | 32500 | 31000 | -1500
215/16 | RACCORDEMENT ELECTRIQUE BT-MEGUELLATI LAYACH-I23 RUE VALENTIN EL BIAR-ALGER | 19500 | 21000 | 1500
396/16 | DIRECTION DE L'EDUCATION D'ALGER CENTRE-RACCORDEMENT ELECTRIQUE BT-ECOLE PRIMAIRE ABOU HIANE EL MADANIA | 6500 | 6000 | -500
TOTAL | 10 | 279500 | 314582 | 35082
N° RCN | INTITULE AFFAIRE | BRANCHEMENT ELECTRICITE
TRIPHASE SANS DISJONCTEURS ET SANS COFFRET
|  | COUT DEVIS (1) EN DA | COUT ENTREPRISE (2) EN DA | ECART (2)-(1) EN DA
302/16 | CHETOUANI KHERIEDDINE - RACC ELEC - 12 ROUTE SIDI YAHIA - BMR | 9500 | 40000 | 30500
281/16 | M.CHETARA ABDELMALIK-RACCORDEMENT ELECTRIQUE BT-COOPERATIVE ADEL-BOULEVARD DU 11 DECEMBRE-EL BIAR | 38000 | 140000 | 102000
TOTAL | 2 | 47500 | 180000 | 132500
EXERCICE 2017
N° RCN | INTITULE AFFAIRE | BRANCHEMENT ELECTRICITE
MONPHASE SANS DISJONCTEURS ET SANS COFFRET
|  | COUT DEVIS (1) EN DA | COUT ENTREPRISE (2) EN DA | ECART (2)-(1) EN DA
468/16 | MM.AIT ALLAOUA M'HAMED ET BELAID KAMEL-RACCORDEMENT ELECTRIQUE BT-SECTION N°30 LOTISSEMENT DE PROPRIETE N°51-HYDRA-ALGER | 65000 | 40000 | -25000
TOTAL | 1 | 65000 | 40000 | -25000
N° RCN | INTITULE AFFAIRE | BRANCHEMENT ELECTRICITE
TRIPHASE SANS DISJONCTEURS ET SANS COFFRET
|  | COUT DEVIS (1) EN DA | COUT ENTREPRISE (2) EN DA | ECART (2)-(1) EN DA
329/16 | M.BENMALEM HOCINE-RACCORDEMENT ELECTRIQUE BT-21 CITE DNC HYDRA | 9500 | 6500 | -3000
TOTAL | 1 | 9500 | 6500 | -3000

## RESEAU BTS
RESEAU ELECTRICITE BTS
EXERCICE 2016
N° RCN | INTITULE AFFAIRE | RESEAU BTS
CABLE ≤ 3x95 mm2 cuivre
|  | COUT DEVIS (1) EN DA | COUT ENTREPRISE (2) EN DA | ECART (2)-(1) EN DA
298/16 | ALGERIE TELECOM-BRANCHEMENT ELECTIQUE POUR MSAN CBO-02 RUE CITE DJILALI LYEBES KOUBA 2 | 385000 | 87649.8 | -297350.2
302/16 | CHETOUANI KHERIEDDINE - RACC ELEC - 12 ROUTE SIDI YAHIA - BMR | 192500 | 64680 | -127820
281/16 | M.CHETARA ABDELMALIK-RACCORDEMENT ELECTRIQUE BT-COOPERATIVE ADEL-BOULEVARD DU 11 DECEMBRE-EL BIAR | 550000 | 462249.6 | -87750.4
TOTAL | 3 | 1127500 | 614579.4 | -512920.6
CABLE BT 3*150 mm2 Cuivre : NEANT
EXERCICE 2017
N° RCN | INTITULE AFFAIRE | RESEAU BTS
CABLE ≤ 3x95 mm2 cuivre
|  | COUT DEVIS (1) EN DA | COUT ENTREPRISE (2) EN DA | ECART (2)-(1) EN DA
329/16 | M.BENMALEM HOCINE-RACCORDEMENT ELECTRIQUE BT-21 CITE DNC HYDRA | 220000 | 197970 | -22030
468/16 | MM.AIT ALLAOUA M'HAMED ET BELAID KAMEL-RACCORDEMENT ELECTRIQUE BT-SECTION N°30 LOTISSEMENT DE PROPRIETE N°51-HYDRA-ALGER | 82500 | 77900.03 | -4599.97
071/17 | APC SIDI M'HAMED-RACCORDEMENT ELECTRIQUE BT 40 KVA-PROJET D'AMENAGEMENT DE LA PLACETTE DU BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE SIDI M'HAMED-ALGER | 165000 | 155989.8 | -9010.2
TOTAL | 3 | 302500 | 275870.03 | -26629.97
CABLE BT 3*150 mm2 Cuivre : NEANT

## RESEAU BTA
RESEAU BTA ELECTRICITE
EXERCICE 2016
N° RCN | INTITULE AFFAIRE | RESEAU BASSE TENSIN AERIEN (BTA)
TORSADE 3X35mm2 /3X70mm2 TENDU/POSE SUR FACADE
|  | COUT DEVIS (1) EN DA | COUT ENTREPRISE (2) EN DA | ECART (2)-(1) EN DA
241/16 | M.HACHEMI MOHAMED-RACCORDEMENT ELECTRIQUE BT-59 RUE MARCELLO FABRI LES SOURCES-BIR MOURAD RAIS-ALGER | 14400 | 51074.98 | 36674.98
253/16 | M.OUBARKOU HAMID-RACCORDEMENT ELECTRIQUE BT DES 14 LOGEMENTS ET DEPLACEMENT DE SUPPORT-RUE 12 ILOT 32 LES JARDINS CITE MORAL N°03 BIR MOURAD RAIS | 18000 | 112450 | 94450
299/16 | GROUPE LOCATAIRES RESPONSABLE MOUICI KAMEL - RACC ELEC - CITE 360 LOGEMENTS BATIMENTS C5,C6 ET N° A7 - BEN AKNOUNE | 132000 | 140420 | 8420
327/16 | Mme.OULDKHOUIDER HOURIA-RACCORDEMENT ELECTRIQUE BT 06 APPARTEMENT ET 04 LOCAUX-48 LOTISSEMENT PARC BEN OMAR-KOUBA-ALGER | 120000 | 77000 | -43000
328/16 | RACCORDEMENT ELECTRIQUE BT-OUHIB YAZID | 42000 | 74499.9 | 32499.9
293/16 | GROUPE LOCATAIRE RESP M, RAMI MAHREZ - 09 RUE GUY MPASSANT LES SOURCES - BMR ALGER | 36000 | 30949.8 | -5050.2
TOTAL | 6 | 362400 | 486394.68 | 123994.68
N° RCN | INTITULE AFFAIRE | RESEAU BASSE TENSIN AERIEN (BTA)
TORSADE 3X35 mm2 /3X70 mm2 TENDU SUR SUPPORT TUBULAIRE METALLIQUE
|  | COUT DEVIS (1) EN DA | COUT ENTREPRISE (2) EN DA | ECART (2)-(1) EN DA
241/16 | M.HACHEMI MOHAMED-RACCORDEMENT ELECTRIQUE BT-59 RUE MARCELLO FABRI LES SOURCES-BIR MOURAD RAIS-ALGER | 41925 | 6600 | -35325
298/16 | ALGERIE TELECOM-BRANCHEMENT ELECTIQUE POUR MSAN CBO-02 RUE CITE DJILALI LYEBES KOUBA 2 | 83850 | 80221.8 | -3628.2
320/16 | BEN AMIROUCHE RACHID - RACC ELEC BT - COOPERATRIVE EL HADABA VILLA N°12 J02 - KOUBA | 83850 | 63399.96 | -20450.04
396/16 | DIRECTION DE L'EDUCATION D'ALGER CENTRE-RACCORDEMENT ELECTRIQUE BT-ECOLE PRIMAIRE ABOU HIANE EL MADANIA | 237575 | 200199.65 | -37375.35
TOTAL | 4 | 447200 | 350421.41 | -96778.59
| TORSADE 3X150mm2 TENDU/POSE SUR FACADE |  | NEANT
| TORSADE 3X35mm2/3*70 mm2 TENDUsur support Béton |  | NEANT
| TORSADE 3X150mm2 TENDU sur support Béton |  | NEANT
| TORSADE 3X150mm2 TENDU sur supporT tubulaire métallique |  | NEANT
EXERCICE 2017
N° RCN | INTITULE AFFAIRE | RESEAU BASSE TENSIN AERIEN (BTA)
TORSADE 3X35 mm2 /3X70mm2 TENDU/POSE SUR FACADE
|  | COUT DEVIS (1) EN DA | COUT ENTREPRISE (2) EN DA | ECART (2)-(1) EN DA
466/16 | MM.DERICHE MOHAMED, SIDALI ET HASSEN-EXTENSION DE RESEAU ELECTRIQUE BT-48 RUE JULES FERRY (MOHAMED CHABANE)-EL BIAR-ALGER | 24000 | 37480 | 13480
TOTAL | 1 | 24000 | 37480 | 13480
| TORSADE 3X150mm2 TENDU/POSE SUR FACADE |  | NEANT
| TORSADE 3X35mm2/3*70 mm2 TENDUsur support Béton |  | NEANT
| TORSADE 3X150mm2 TENDU sur support Béton |  | NEANT
| TORSADE 3X150mm2 TENDU sur supporT tubulaire métallique |  | NEANT
TORSADE 3X35 mm2 /3X70 mm2 TENDU SUR SUPPORT TUBULAIRE METALLIQUE |  |  | NEANT

## RESEAU HTA-S TYPE A
RESEAU ELECTRICITE HTA/S
EXERCICE 2016
CABLE 10 KV (3X1X185 mm2) Alu | NEANT
CABLE 10 KV (3X1X240 mm2) Alu | NEANT
EXERCICE 2017
CABLE 10 KV (3X1X185 mm2) Alu | NEANT
CABLE 10 KV (3X1X240 mm2) Alu | NEANT

## RESEAU HTA-A TYPE A
EXERCICE 2016
3X34,4 mm2 Almelec SUR SUPPORT BETON | NEANT
3X34,4 mm2 Almelec SUR SUPPORT METALLIQUE | NEANT
3X93,3 mm2 Almelec SUR SUPPORT BETON | NEANT
3X93,3 mm2 Almelec SUR SUPPORT METALLIQUE | NEANT
EXERCICE 2017
3X34,4 mm2 Almelec SUR SUPPORT BETON | NEANT
3X34,4 mm2 Almelec SUR SUPPORT METALLIQUE | NEANT
3X93,3 mm2 Almelec SUR SUPPORT BETON | NEANT
3X93,3 mm2 Almelec SUR SUPPORT METALLIQUE | NEANT

## BRT GAZ RCN
BRANCHEMENT GAZ
EXERCICE 2016
N° RCN | INTITULE AFFAIRE | BRANCHEMENT GAZ
G4, G6 et G10
|  | COUTE DEVIS (1) EN DA | COUT ENTREPRISE (2) EN DA | ECART (2)-(1) DA
194/16 | M.LEFKI NACEUR-RACCORDEMENT GAZ-09 RUE MOHAMED LEBIB-EL MADANIA | 17500 | 17500 | 0
178/16 | M. CHERFAOUI ABDERRAHMANE - RACCORDEMENT GAZ - 03 RUE DES CRETES VILLA - HYDRA | 17500 | 50000 | 32500
256/16 | Mme.TERTAG NOUHA-RACCORDEMENT GAZ-100 LOCAUX SAID HAMDINE LOCAL N°07-BIR MOURAD RAIS-ALGER | 17500 | 18000 | 500
232/16 | Mme AMRI NASSIMA - RACCORDEMENT GAZ - CITE 186 LOGEMENTS, APPROVAL LOCAL N°1 Bt A - KOUBA | 17500 | 30000 | 12500
184/16 | MmeCHIKH EPS DJEBARA LAZINA - RACCORDEMENT GAZ - 17 RUE TIXERAINE - BMR | 17500 | 16300 | -1200
117/16 | RACCORDEMENT GAZ-M.BOUZENAD RACHID-N°44 VILLA LOT ZOUBIR BMR-ALGER | 17500 | 30000 | 12500
TOTAL | 6 | 105000 | 161800 | 56800
N° RCN | INTITULE AFFAIRE | BRANCHEMENT GAZ
G16
|  | COUTE DEVIS (1) EN DA | COUT ENTREPRISE (2) EN DA | ECART (2)-(1) DA
189/16 | MOSQUEE EL NADJAH ECOLE CORANIQUE (IMAM KARKOUCH AMINE) CITE JOLIE VUE KOUBA | 22000 | 34000 | 12000
176/16 | M, HADJADJ MOHAMED - RACCOR GAZ- 48 RUE DES FEUILLES VERTES OLOF PALM HYDRA | 22000 | 40000 | 18000
TOTAL | 2 | 44000 | 74000 | 30000
EXERCICE 2017
N° RCN | INTITULE AFFAIRE | BRANCHEMENT GAZ
G4, G6 et G10
|  | COUTE DEVIS (1) EN DA | COUT ENTREPRISE (2) EN DA | ECART (2)-(1) DA
021/17 | M.TALEB IBRAHIM-RACCORDEMENT GAZ-14 RUE ABDELKDER GADOUCHE-HYDRA-ALGER | 35000 | 34000 | -1000
037/17 | Mme.CHARFAOUI SAMIA EPOUSE BERBACHD-RACCORDEMENT GAZ-BATIMENT N°04 COOPERATIVE EL FETH-BIR MOURAD AIS-ALGER | 17500 | 17500 | 0
TOTAL | 2 | 52500 | 51500 | -1000
N° RCN | INTITULE AFFAIRE | BRANCHEMENT GAZ
G16
|  | COUTE DEVIS (1) EN DA | COUT ENTREPRISE (2) EN DA | ECART (2)-(1) DA
209/16 | Mme.REZGUI FATMA ZOHRA-RACCORDEMENT GAZ-06 RUE PIETE HYDRA-ALGER | 22000 | 32000 | 10000
TOTAL | 1 | 22000 | 32000 | 10000

## RESEAU MP GAZ
RESEAU GAZ MP
EXERCICE 2016
N° RCN | INTITULE AFFAIRE | RESEAU MP
TUBE PE DN 40
|  | COUTE DEVIS (1) EN DA | COUT ENTREPRISE (2) EN DA | ECART (2)-(1) EN DA
194/16 | M.LEFKI NACEUR-RACCORDEMENT GAZ-09 RUE MOHAMED LEBIB-EL MADANIA | 10360 | 10500 | 140
178/16 | M. CHERFAOUI ABDERRAHMANE - RACCORDEMENT GAZ - 03 RUE DES CRETES VILLA - HYDRA | 14800 | 2000 | -12800
256/16 | Mme.TERTAG NOUHA-RACCORDEMENT GAZ-100 LOCAUX SAID HAMDINE LOCAL N°07-BIR MOURAD RAIS-ALGER | 22200 | 24000 | 1800
189/16 | MOSQUEE EL NADJAH ECOLE CORANIQUE (IMAM KARKOUCH AMINE) CITE JOLIE VUE KOUBA | 14800 | 10000 | -4800
232/16 | Mme AMRI NASSIMA - RACCORDEMENT GAZ - CITE 186 LOGEMENTS, APPROVAL LOCAL N°1 Bt A - KOUBA | 59200 | 40000 | -19200
184/16 | MmeCHIKH EPS DJEBARA LAZINA - RACCORDEMENT GAZ - 17 RUE TIXERAINE - BMR | 14800 | 15000 | 200
117/16 | RACCORDEMENT GAZ-M.BOUZENAD RACHID-N°44 VILLA LOT ZOUBIR BMR-ALGER | 1480 | 40000 | 38520
TOTAL | 7 | 137640 | 141500 | 3860
RESEAU MP DN 63-125-200-250 : NEANT
VANE PE DN 40 - 63-125-200-250 : NEANT
EXERCICE 2017
N° RCN | INTITULE AFFAIRE | RESEAU MP
TUBE PE DN 63
|  | COUTE DEVIS (1) EN DA | COUT ENTREPRISE (2) EN DA | ECART (2)-(1) DA
003/17 | M.ACHRAR MEHDI-EXTENSION GAZ-15 BOULEVARD 11 DECEMBRE 1960 EL BIAR-ALGER | 12040 | 12600 | 560
TOTAL | 1 | 12040 | 12600 | 560
RESEAU MP DN 40-125-200-250 : NEANT
VANE PE DN 40 - 63-125-200-250 : NEANT