## Slide 1
DIRECTIONS COMMERCIALE ET MARKETING
Procédure
Raccordement en énergie électrique ou gazière
JANVIER 2014
ش ت ج
S D A
ش ت و
S D C
ش ت ش
S D E
ش ت غ
S D O

## Slide 2
Préambule
Dans le souci de répondre aux nouvelles exigences liées à la distribution des énergies électrique et gazière et en application des article 90 et 91 du décret exécutif 10-95 du 17 mars 2010 fixant les règles économiques pour les droits de raccordement aux réseaux et autres actions nécessaires pour satisfaire les demandes d'alimentation des clients en électricité et gaz , des procédures de raccordement des clients aux réseaux ont été établie en vue de les informer de leurs droits et obligations notamment les conditions et les délais de raccordement.

## Slide 3
Procédure de raccordement des clients
HTA/BT et MP/ BP
Toute demande de raccordement est traitée en trois étapes :
      La réception de la demande de raccordement,
      La proposition du devis de raccordement,
      Les travaux de raccordement et la mise en service.
Demande de raccordement
    Le client doit d'abord formuler sa demande (par écrit) pour constituer un dossier de raccordement.
    Outre la demande,
    Le dossier comprend un document intitulé « formulaire de demande de raccordement » à renseigner et les documents complémentaires à fournir.

## Slide 4
Pour l'énergie électrique : Les demandes de raccordement d'une puissance inférieure ou égale à 40 kVA (230 V / 400 V) et n'excédant pas une longueur de 25 mètres (m), seront traitées par l'agence commerciale de rattachement.
Le client accompagnera sa demande de raccordement de :
    Une copie de la pièce d'identité,
    Le justificatif légal d'occupation des lieux.
L'agence commerciale est tenue de :
    Remettre au demandeur un accusé de réception qui portera un numéro d'affaire servant à l'identification et le suivi de la demande de raccordement,
    L'assister à renseigner le formulaire de raccordement,
    Lui remettre une copie du formulaire qui fera office de contrat de fourniture.

## Slide 5
pour les cas ayant une longueur supérieure à 25 mètres et/ou une puissance supérieure à 40 kVA, ils seront traités au niveau de la direction de distribution.
Le client doit fournir :
  Un Plan de masse au format AO (1/1000 ou 1/500),
  Un Plan de situation au format AO (1/5000 ou 1/2000),
  Le Bilan de puissance détaillé.
La direction de distribution est tenue de remettre :
  Au demandeur un accusé de réception qui portera un numéro d'affaire servant à l'identification et le suivi de la demande de raccordement,
  Au client la fiche de renseignements pour être renseigné dans le cas d'un raccordement HTA.

## Slide 6
  Pour l'énergie gazière : Les demandes de raccordement d'un débit inférieure ou égale à 25 normaux mètres cube et n'excédant pas une longueur de 20 mètres linaire (ml), seront traitées par l'agence commerciale de rattachement.
Le client accompagnera sa demande de raccordement de :
    Une copie d'une pièce d'identité,
    Le justificatif légal d'occupation des lieux.
L'agence commerciale est tenue de :
    Remettre au demandeur un accusé de réception qui portera un numéro d'affaire servant à l'identification et le suivi de sa demande,
    L'assister à renseigner le formulaire de raccordement,
    Lui remettre une copie du formulaire qui fera office de contrat de fourniture.

## Slide 7
pour les cas ayant un débit supérieur à 25 normaux mètres cube et/ou excédant une longueur de 20 mètres linaire (ml), ils seront traités au niveau de la direction de distribution.
Le client doit fournir :
    Un Plan de masse au format AO (1/1000 ou 1/500),
    Un Plan de situation au format AO (1/5000 ou 1/2000),
La direction de distribution est tenue de remettre :
    Au demandeur un accusé de réception qui portera un numéro d'affaire servant à l'identification et le suivi de sa demande
    Au client la fiche de renseignements pour être renseigné dans le cas d'un raccordement MP.
Remarque : La puissance ou le débit souhaité peut être déterminé par le distributeur d'énergie, l'installateur, le bureau d'études, l'architecte ou le maître d'œuvre.

## Slide 8
Proposition du devis de raccordement
À la réception du dossier du client dûment complété, l'agence commerciale ou la direction de distribution examine la demande, réalise une étude technique et lui transmet une proposition de raccordement dans un délai de 7 jours ouvrés. Si des travaux d'extension du réseau sont nécessaires ce délai peut atteindre 1 mois.
La proposition de raccordement (devis) contient les éléments suivants :
    La description des travaux de raccordement à réaliser.
    La durée de validité du devis ;
    Les modalités de règlement.
Bon à savoir :
  Le devis de raccordement est valable 2 mois,
  Les travaux de raccordement ne seront réalisés qu'après le règlement du devis proposé,
  Pour toutes précisions sur le devis, le client peut se rapprocher de l'agence commerciale ou de la direction de distribution.

## Slide 9
Le paiement du devis engage l'agence commerciale ou la direction de distribution à mettre à la disposition du client :
un formulaire dans le cas d'un raccordement en BT/BP,
un contrat de fourniture pour les demandeurs d'un raccordement en HTA/MP,
Une convention de supervision dans le cas où le client décide de prendre en charge la réalisation des travaux de raccordement.
Dans le cas de non faisabilité du raccordement, le demandeur sera saisi et les motifs s'y opposant lui seront notifiés. L'affaire sera classée (conformément à l’article 35 du décret exécutif 10-95 du 17 mars 2010).
Voies de recours : Le client dispose d'un droit de recours auprès de la Commission de Régulation de L'Electricité et du Gaz (CREG) en cas de :
Refus de raccordement motivé ,
Contestation du choix de la solution technique retenue pour son raccordement

## Slide 10
Travaux de raccordement et mise en service
La réalisation des travaux peut être effectué, soit par :
    La Direction de Distribution :
    Les travaux de raccordement sont programmés après le règlement du devis et l'obtention des autorisations administratives nécessaires.
    Le délai de réalisation d'un branchement simple est fixé à dix (10) jours maximum y compris la pose compteur et la mise en service, sauf contrainte particulière. Lorsqu'il s'agit d'une extension de réseau, Le client est informé du délai prévisionnel de réalisation des travaux.
Le client :
    Le client choisira parmi les entreprises de réalisation agréées par la direction de distribution celle qui exécutera le projet de raccordement conformément à l'étude d'exécution,
    La direction de distribution assurera le suivi de la réalisation des travaux conformément aux dispositions prévues dans la convention de supervision.
    Les frais d'assistance technique, de supervision des études, des travaux et des essais sont à la charge du client et doivent faire l'objet d'une convention entre le client et la direction de distribution.
Voies de recours : En cas de non-respect des délais fixés pour la réalisation des travaux, le demandeur peut contester suivant la procédure de réclamation.

## Slide 11
La mise en service est subordonnée aux conditions suivantes :
  Le Solde du montant intégral du devis de raccordement ou de supervision,
  La levée toutes les réserves,
  La signature du contrat de fourniture pour les clients raccordés en HTA et/ou en MP suivi du règlement de la facture d'avance sur consommation,
  La remise de dossier d'exécution des travaux au distributeur lorsque les travaux sont réalisés par le client,
  La réunion des conditions de sécurités de l’ouvrage.
L'agence commerciale ou la direction de distribution pose les appareils de mesures des consommations énergétiques nécessaires et procède à la mise en service.
La mise en service intervient dès la réception des ouvrages par le distributeur et dans le respect du délai fixé pour les travaux.
Voies de recours : En cas de non-respect des délais fixés pour la mise en service , le demandeur peut contester suivant la procédure de réclamation.

## Slide 12
Demande de raccordement : à la réception de la demande de raccordement du client, un accusé de réception est transmis à ce dernier.
  La collecte d'information : consiste à :
  La transmission de la fiche de renseignement technique au client,
  La réception du dossier complet de raccordement:
      La Fiche de renseignement,
      Le Plan de situation du projet (format Ao ou 1/50000),
      Le Plan de masse du projet (format Ao)
  Une prise de contact avec ce dernier pour l’examen du dossier et éventuellement clarifier certains points pour assurer la validation définitive du dossier,
  Transmettre le dossier complet pour étude au gestionnaire du réseaux de transport gaz (GRTG) et à l’opérateur du système électrique selon le cas.
Remarques : dans le cas où le client tarde à compléter son dossier de raccordement, il sera informé par écrit de l'annulation de sa demande 15 jours après une deuxième relance.
Procédure de raccordement des clients HTB/HP

## Slide 13
Proposition de raccordement
  L’étude et la validation : Sur la base du dossier et étude de raccordement validés dans un délai de quatre (04) mois, le distributeur transmet au client la proposition y afférente tout en l'informant de la possibilité de prendre en charge la réalisation des travaux par ses propres moyens.
La proposition intègre entre autres les documents suivants :
  La description des travaux de raccordements, qui sont de la responsabilité du distributeur,
  La description des travaux qui sont de la responsabilité du client,
  Le montant de la participation du client,
  La facture des frais d'étude préliminaire qui seront déduits du montant total du devis.
  Dans le cas de la réalisation du raccordement par le distributeur, un devis estimatif établi conformément aux barèmes de prestations approuvés par le ministère de l'énergie, est transmis au client, par porteur ou par courrier avec accusé de réception pour accord.

## Slide 14
  Le devis estimatif :
  Dans le cas de la réalisation du raccordement par le distributeur, un devis estimatif établi conformément aux barèmes de prestations approuvés par le ministère de l'énergie, est transmis au client, par porteur ou par courrier avec accusé de réception pour accord. Il précise :
  La consistance des ouvrages et des travaux à réaliser ;
  Le mode et le schéma de raccordement ;
  Le montant de la participation du client conformément aux textes réglementaires ;
  Le droit de suite éventuel sur les anciens ouvrages conformément aux textes réglementaires ;
  Les modalités de paiement offertes par le distributeur à savoir :
    50% du montant du devis à titre d'avance,
    50% au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur présentation de situation par le distributeur et des attestations du service fait.
  Le délai de validité de l'estimation financière (devis) du raccordement est fixé à deux mois;
  L'échéancier prévisionnel de réalisation des travaux qui commence à courir à compter de la date de paiement par le client de l'avance forfaitaire.

## Slide 15
Acceptation du devis
L'accord du client sur le devis estimatif des travaux de raccordement est matérialisé par un engagement écrit du client. En cas de réserves fondées exprimées par le client sur le devis, des clarifications lui seront apportées.
L'accord sur le devis estimatif engage le distributeur à mettre à la disposition du client :
    Un contrat de raccordement.
    Un contrat de fourniture .
    Une convention de supervision dans le cas où le client prendrait en charge la réalisation des travaux de raccordement.
Voies de recours : Le client dispose d'un droit de recours auprès de la commission de régulation de l'électricité et du gaz « CREG » en cas de contestation :
Du choix de la solution technique retenue pour son raccordement,
De la non faisabilité du raccordement.

## Slide 16
Etablissement des contrats
Après réception de l'accord du client sur le devis :
  Le distributeur transmet au client le contrat de raccordement ainsi que le contrat de fourniture pour signature. Un délai de (01) mois lui est accordé pour les retourner dûment signés.
  Dans le cas contraire, le client sera informé du classement de son dossier. Toute relance de sa part, devra faire l'objet d'une nouvelle demande.
  Dans le cas où, le client prendrait en charge la réalisation des travaux de raccordement, une convention de supervision sera mise à sa disposition.
  Travaux de raccordement
Les travaux de raccordement sont programmés après :
  La signature par le client des contrats de raccordement et de fourniture ;
  Le paiement par le client de sa quote-part relative aux travaux de raccordement comme suit :
    50% du montant à titre d'avance ;
    50% au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur présentation de situation parle distributeur et des attestations de service fait.
  L'obtention par le distributeur de tous les permis de construire, de l'arrêté de servitude et les différentes autorisations.
Remarque : Le dossier technique relatif aux plans et spécifications techniques des équipements nécessaires pour la réalisation du poste client, sera remis au distributeur en quatre (04)exemplaires pour approbation avant le lancement des travaux dans un délai de deux (02)mois.

## Slide 17
Mise sous tension/en gaz
La mise sous tension/en gaz du raccordement est soumise aux conditions préalables suivantes :
  Présentation par le client du dossier technique conforme à l'exécution et des factures de réalisation au cas où cette dernière est prise en charge par le client.
Signature par le client :
  Du contrat de fourniture ;
  Du PV de fin des travaux de raccordement
  De la convention portant consignes d'exploitation pour la HTB.
Paiement par le client :
  De la facture d'avance sur consommation ;
  Des frais des travaux de raccordement.
  Délivrance de l'autorisation de circulation du courant/gaz par les services compétents de la direction de l'énergie et des Mines;
  Publication dans la presse de l'avis préalablement à la mise sous tension de la ligne;
  Obtention de l'autorisation d'accès au réseau à délivrer par l'opérateur du système électrique.
Voies de recours Pour toute insatisfaction, le client peut introduire une réclamation conformément à la procédure en vigueur.

## Slide 18
MERCI DE VOTRE ATTENTION